## građevinsko obrtnički
Prilog 2
INVESTITOR: OPĆINA GRAČIŠĆE, LOŽA 1, GRAČIŠĆE
GRAĐEVINA: KULTURNI CENTAR "KATININA KUĆA" GRAČIŠĆE
T R O Š K O V N I K - II. FAZA REKONSTRUKCIJE POSTOJEĆEG OBJEKTA KULTURNI CENTAR "KATININA KUĆA" GRAČIŠĆE
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos (€)
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE RADOVA
Izvođač je obvezan sve radove po ovom troškovniku i ugovornoj dokumentaciji izvesti stručno i kvalitetno, pridržavajući se svih dužnosti i obveza iz Zakona o gradnji, važećih norma, pravilnika i propisa, pravila zanata, posebnih uzanca o građenju, tehničkoj dokumentaciji, uputa projektanta i konstruktera, te uvjeta ugovora.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, ugraditi propisani adekvatan i prema hrvatskim normama atestiran materijal.
Izvođač je također dužan kod izrade konstrukcije kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
Sav rad i materijal vezan za organizaciju gradilišta: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
Svi radovi izvode se s posebnom pažnjom uz prethodnu konzultaciju s nadzoronim inženjerom.
Radove na rušenjima izvođač treba izvoditi krajnje oprezno uz sva potrebna prethodna osiguranja.
Za sve vrijeme izvođenja radova glavni izvođač treba koordinirati izvedbu svih radova.
Projektant u suglasnosti s investitorom - vlasnikom je ovlašten izvršiti promjenu oblika i kvalitete izvedbe pojedinih stavaka u skladu s ciljevima projekta ako se to ukaže potrebnim tokom izvođenja radova.
Prije početka svake nove etape rada vrši se detaljan pregled i usuglašava način izvođenja s nadzorom.
Izvođač je dužan dnevno sakupljati otpad na gradilištu i dnevno čistiti sve prometne površine, a nakon završetka svake faze rada dužan je izvršiti detaljno čišćenje kao pripremu za slijedeći rad, što je sve sadržano u jediničnim cijenama pojedinih radova.
U ovom ponudbenom troškovniku izvoditelj je dužan ponuditi jedinične cijene u koje je uračunao sve troškove za nabavu materijala, dovoz materijala, istovar istog na gradilištu, sav potreban alat, skelu, montažu i demontažu skele, sva potrebna podupiranja, prilagodbe radnom vremenu korisnika sve potrebno za izvedbu određenoga rada, čišćenje nakon svake dovršene faze rada, kao i detaljno završno čišćenje, odvoz otpada, te pripremu i raspremu gradilišta.
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve pomoćne konstrukcije i zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne i fasadne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr., ukoliko u pojedinoj stavci nisu posebno spomenute. Prema prometnim površinama na fasadnu skelu se obavezno postavlja zaštitna mreža, te se izvode prolazi ispod skele za pješake zaštićeni drvenom građom, ako se za isto ukaže potreba.
Izvođač je dužan, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od vremenskih neprilika i krađe.
Svi radovi moraju se izvoditi s kvalificiranim radnicima i po pravilima struke.
Prije davanja ponude po ovom troškovniku svi ponuđači - potencijalni izvođači - dužni su posjetiti i upoznati se sa građevinom, načinom i mogućnosti pristupa, raspoloživom projektnom dokumentacijom i uvjetima rada, jer se zbog uvjeta rada, stanja građevine i eventualnih nedostataka projektne dokumentacije neće priznavati nikakve nadoplate, nepredviđeni radovi ili zakašnjenja u dovršenju radova.
Radovi će se izvoditi prema opisima iz troškovnika i nacrtima, te stvarnim stanjem na objektu. U slučaju kakve nejasnoće izvođač je to dužan usuglasiti s nadzornim inženjerom.
Obračun ugovorenih i izvedenih radova vršit će se prema mjerenjima u naravi utvrđenim u građevinskoj knjizi, koju sastavlja izvođač tijekom izvedbe radova, a kontrolira nadzorni inženjer.
Svaka pojedina vrsta rada smatra se završenom kad je nakon nje obavljeno detaljno čišćenje. Tek tad se ta vrsta rada može obračunati i platiti, te nastaviti slijedeća faza, odnosno vrsta rada.
Izvođač je dužan na gradilištu voditi građevinski dnevnik.
Sve izmjere i usuglašenja na mjestu prema potvrđenim nacrtima i skicama dužan je napraviti izvođač, a kontrolu i potrebna usuglašenja nadzorni organ.
Sve potrebne radove izvođač je dužan izvesti na vrijeme prema dinamici radova. Ukoliko izvođač propusti što izvesti, višak radova zbog činjenoga propusta neće se posebno platiti.
Izvođač je prigodom izvođenja radova dužan zaštititi sve površine koje se zadržavaju, a mogle bi se oštetiti. Sva oštećenja nastala tokom gradnje otkloniti će izvođač o svom trošku.
Materijal dobiven razgrađivanjem se odlaže se strane, te se daljnje postupanje dogovara direktno s investitorom. Materijal koji investitor ne namjerava zadržati ili iskoristiti odvozi se na javni mjesni deponij što je uključeno u svakoj jediničnoj stavci, bez obzira je li to u pojedinoj stavci napisano ili ne.
Tijekom izvođenja radova izvođač je dužan odmah uklanjati sve uočene nedostatke, a nedostatke ustanovljene zapisnikom nakon dovršenja radova, najviše 15 dana od dana pisanja zapisnika. Radovi se smatraju završenim tek kad su svi nedostaci uklonjeni.
1. | PRIPREMNI RADOVI
1.1. | Čišćenje cijelog prostora zgrade od raznih manjih predmeta i nečistoća, kako bi se moglo pristupiti daljnjim radovima, te odvoz materijala na deponiju udaljenu do 10 km. Obračun se vrši po m2 očišćene površine. | m2 | 95 |  | 0
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJE
2.1. | Demontaža postojećeg drvenog prozora dimenzija 81 x 185 cm | kom | 1 |  | 0
2.1. | Demontaža postojećeg drvenog prozora i škura dimenzija 77 x 112 cm | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO DEMONTAŽE I RUŠENJE: |  |  |  | 0
3. | IZRADA CEMENTNOG ESTRIHA
3.1. | Dobava i postava podnih izolacijskih ploča od ekspandiranog polistirena (EPS 150). Uz zidove postaviti stiropor debljine 1 cm.
| d= 2 cm | m2 | 103 |  | 0
3.2. | Dobava i postava PE folije iznad termoizolacije. | m2 | 103 |  | 0
3.3. | Izrada cementnog estriha omjera 1:3, debljine 5 cm na podovima prvog kata. Cementni estrih potrebno armirati sa Q-131 B 500B. Podloga mora biti ravna, čista, čvrsta i suha. Plohe veće od 30 m2 dilatirati na plohe sa stranicama omjera maksimalno 2:1. Uz zidove, položiti rubne trake širine cca 1 cm. Sve podloge dobro navlažiti vodom ili impregnirati. Jedinična cijena stavke obuhvaća sav potrebni rad i materijal. Obračun po m2 tlocrtne površine. | m2 | 103 |  | 0
| UKUPNO IZRADA CEMENTNOG ESTRIHA: |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI
3.1. | Izrada šliceva za vodovodnu mrežu, odvodnju i eletroinstalacije na katu. Nakon izrade šliceva i provođenja navedenih instalacija, potrebno je šliceve zatvoriti i površinski obraditi. Stavka obuhvaća sav potreban rad i matrijal. Obračun po m'.
| - elektroinstalacije | m' | 70 |  | 0
| UKUPNO ZIDARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
4. | ŽBUKERSKI RADOVI
4.1. | Žbukanje unutarnjih zidova kata finom žbukom tip kao Samoborka F-900 ili jednakovrijedno. Finu žbuku nanositi metalnom gladilicom u debljini 3 mm i zaribati plastičnim ili tvrdim spužvastim gleterom. Obračunom je obuhvaćena nabava materijala, potrebna sredstva i rad. Obračun po m2 ožbukane površine. | m2 | 255 |  | 0
| UKUPNO ŽBUKERSKI RADOVI: |  |  |  | 0
5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI
5.1. | Bojanje unutarnjih zidova kata disperzivnom bezmirisnom bijelom bojom u dva sloja, na podlozi od fine žbuke ili gipskartonskih ploča. U stavku je uključena priprema podloge, tj. premaz primerom i zaglađivanje u dva sloja glet masom, bez obzira na vrstu podloge. Sve izvesti strogo prema uputstvima proizvođača odabranih proizvoda. Obračun po m2. | m2 | 245 |  | 0
| UKUPNO SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI
6.1. | Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju keramičkih pločica na pod balkona. Boju i veličinu keramičkih pločica odabire projektant. U cijenu stavke obračunati pločice do 30 EUR/m2. U cijenu uključeno ljepilo za keramičke pločice i fugir masa prema izboru projektanta. U stavku je uključen rad i sav potreban materijal. Obračun po m2. | m2 | 5 |  | 0
6.1. | Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i ugradnju keramičkih pločica na unutarnje podove. Boju i veličinu keramičkih pločica odabire projektant. U cijenu stavke obračunati pločice do 30 EUR/m2. U cijenu uključeno ljepilo za keramičke pločice i fugir masa prema izboru projektanta. U stavku je uključen rad i sav potreban materijal. Obračun po m2. | m2 | 95 |  | 0
| Dobava, ugradnja i fugiranje keramičkog sokla. Sokl se ugrađuje na keramičko ljepilo. Sokl prema odabiru projektanta. Obračun po m'. | m' | 57 |  | 0
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | ODVODNJA
7.1. | Stavka uključuje nabavu, dopremu i ugradnju podnih sifona tip kao Confluo dry 94x94 mm ili jednakovrijedno. U cijenu uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po komadu. | kom. | 1 |  | 0
7.2. | Nepredviđeni radovi instalacije unutarnje odvodnje. Obračun paušalno. | paušal | 1 |  | 0
| UKUPNO ODVODNJA |  |  |  | 0
8. | KUHINJSKA OPREMA
8.1. | Čajna kuhinja dužine 120 cm
| Dobava i ugradnja čajne kuhinje izrađene od iverala u boji po odabiru projektanta, sastavljene od 2 podna kuhinjska elementa dimenzija 60 x 60 x 92 +/-2 cm i dva zidna kuhinjska elementa sa policama dimenzija 60 x 75 +/-5 x 35 +/-5 cm. Jedan podni element je predviđen za ugradnju sudopera te ima jednokrilna vrata. Drugi podni elementi ima ima 3 ladice, dvije gornje visine 20 +/-2 cm i jedna donja visine 40 +/-2 cm. Kuhinjska radna ploča debljine 38 mm, obloga zida u materijalu kao radna ploča debljine 12 mm (dužina 180 - iza i bočno) | kom | 1 |  | 0
8.2. | Hladnjak
| Dobava i doprema samostojećeg jednokrilnog hladnjaka. Hladnjak se sastoji od 7 unutarnjih staklenih polica i dvije ladice, 1 police za boce s fiksnim držačem u vratima, 1 polica za boce bez držača, te 3 police u vratima. Dimenzije: 60 +/-2 x 66+/-2 x 185 +/-2 cm. | kom | 1 |  | 0
8.3. | Sudoper
Dobava i ugradnja inox sudopera sa jednim koritom kompletno sa sifonom. Spajanje sudopera na odvod vode. Stavka uključuje sav pričvrsni, brtveni i spojni materijal potreban za ugradnju. Dimenzije: dužina 44 +/-2 cm, širina 38/-2 cm, dubina korita 20/-2 cm.
| Obračun po komadu ugrađenog sudopera | kom | 1 |  | 0
8.4. | Nabava, doprema i montaža jednoručne mješalice za toplu i hladnu vodu za ugradnju na sudoper. Komplet s priključkom na vodovodnu instalaciju. U stavku su uključene i fleksibilne cijevi, kutni ventili, te pričvrsni brtveni i spojni materijal.
| Obračun po komadu mješalice sudopera | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO KUHINJSKA OPREMA |  |  |  | 0
9. | STOLARSKI RADOVI
9.1. | Bojanje i lakiranje postojećih stropnih greda i dasaka stropa kata. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal. Obračun po m2. | m2 | 110 |  | 0
9.2. | Nabava i ugradnja drvenih klupčica prozora na katu. Boja i materijal klupčica moraju biti sukladni postavljenim klupčicama u prizemlju. Obračun po komadu. Dimenzije cca 110. x 30 cm | kom | 5 |  | 0
| Izrada i ugradnja jednokrilnih vanjskih ostakljenih drvenih vrata, koeficijent prolaska topline min U=1,6 W/m2K. Ostakljenje izvesti dvostruko, minimalno 4+16+4 mm. Vanjska vrata izvesti sukladno uvjetima konzervatora. dimenzije: 81 x 185 cm. | kom | 1 |  | 0
| Izrada i ugradnja drvenog dvokrilnog prozora sa jednim zaokretnim krilom i jednim otklopno zaokretnim krilom, koeficijent prolaska topline min U=1,6 W/m2K. Ostakljenje izvesti dvostruko, minimalno 4+16+4 mm. Vanjski prozor izvesti sukladno uvjetima konzervatora. dimenzije: 77 x 112 cm. | kom | 1 |  | 0
| Izrada i ugradnja punih drvenih dvokrilnih škura. Škure izvesti sukladno uvjetima konzervatora. dimenzije: 87 x 122 cm. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
1. | PRIPREMNI RADOVI |  |  |  | 0
2. | DEMONTAŽE I RUŠENJE |  |  |  | 0
3. | IZRADA CEMENTNOG ESTRIHA |  |  |  | 0
3. | ZIDARSKI RADOVI |  |  |  | 0
4. | ŽBUKERSKI RADOVI |  |  |  | 0
5. | SOBOSLIKARSKI RADOVI |  |  |  | 0
6. | KERAMIČARSKI RADOVI |  |  |  | 0
7. | ODVODNJA |  |  |  | 0
8. | KUHINJSKA OPREMA |  |  |  | 0
9. | STOLARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI |  |  |  | 0

## elektroinstalacije
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos (€)
B | ELEKTROINSTALACIJE
B.1. | Dobava i ugradnja rasvjetne kombinacije rasvjetne armature tip kao Plain nadgradni art. 2401154 proizvođača Eltor u CRNOJ boji u IP44 zaštiti i polikarbonatnim difuzorom za montažu bočno na drvene grede s L metalnim nosačima. Svjetiljka se izrađuje po mjeri tako da je ukupna duljina 380 cm (mjeru provjeriti na licu mjesta) i u nju se ugrađuju linijski tri fluo žarulje G5 54 W/840 kvalitete Philips ili Osram, s elektroničkom prigušnicom. Žarulje rasporediti jednoliko unutar cijele duljine svjetiljke. Ili kombinirati tri svjetiljke da zajedno daju istu duljinu. Uključena montaža bočno na drvene grede i unutarnje ožičenje s prihvatom kabela na kraju lampe s jedne strane. Obračun po kompletu ugrađenih svjetiljaka ( 3 komada žarulja jedan komplet). Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | komplet | 4 |  | 0
B.2. | Dobava i ugradnja rasvjetne kombinacije rasvjetne armature tip kao Plain nadgradni art. 2401154 proizvođača Eltor u CRNOJ boji u IP44 zaštiti i polikarbonatnim difuzorom za montažu bočno na drvene grede s L metalnim nosačima. Opremljena žaruljom G5 54 W/840 kvalitete Philips ili Osram, s elektroničkom prigušnicom. Uključena montaža bočno na drvene grede. Obračun po kompletu ugrađenih svjetiljaka. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | komplet | 2 |  | 0
B.3. | Dobava i ugradnja rasvjetne kombinacije rasvjetne armature tip kao Plain nadgradni art. 2401154 proizvođača Eltor u CRNOJ boji u IP44 zaštiti i polikarbonatnim difuzorom za montažu bočno na drvene grede s L metalnim nosačima. Svjetiljka se izrađuje po mjeri tako da je ukupna duljina cca. 350 cm (mjeru provjeriti na licu mjesta) i u nju se ugrađuju linijski tri fluo žarulje G5 54 W/840 kvalitete Philips ili Osram, s elektroničkom prigušnicom. Žarulje rasporediti jednoliko unutar cijele duljine svjetiljke. Ili kombinirati tri svjetiljke da zajedno daju istu duljinu. Uključena montaža bočno na drvene grede i unutarnje ožičenje s prihvatom kabela na kraju lampe s jedne strane. Obračun po kompletu ugrađenih svjetiljaka ( 3 komada žarulja jedan komplet). Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | komplet | 1 |  | 0
B.4. | Dobava i ugradnja rasvjetne kombinacije rasvjetne armature tip kao Plain nadgradni art. 2401154 proizvođača Eltor u CRNOJ boji u IP44 zaštiti i polikarbonatnim difuzorom za montažu bočno na drvene grede s L metalnim nosačima. Svjetiljka se izrađuje po mjeri tako da je ukupna duljina 3 segmenta iznosi cca.400 cm cm (mjeru provjeriti na licu mjesta) i u nju se ugrađuju linijski tri fluo žarulje G5 54 W/840 kvalitete Philips ili Osram, s elektroničkom prigušnicom. Žarulje rasporediti jednoliko unutar cijele duljine svjetiljke. Ili kombinirati tri svjetiljke da zajedno daju istu duljinu. Uključena montaža bočno na drvene grede i unutarnje ožičenje s prihvatom kabela na kraju lampe s jedne strane. Obračun po kompletu ugrađenih svjetiljaka ( 3 komada žarulja jedan komplet). Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | komplet | 2 |  | 0
B.5. | Dobava i ugradnja LED rasvjetne linijske svjetiljke proizvođača Eltor tip Profile s LED izvorom svjetlosti 5W/m 3200 K s klik prihvatom na zid ispod dekorativnog ruba/police. Uključeni potrebni transformatori, profili, ugradnja i potrošni materijal. Obračun po m' postavljenog profila, a ugrađuje se ukupno: 10,4 m; 2,5 m; 1,2 m; 1,9m; 2,1 m; 2,1 m. Točne mjere provjeriti na licu mjesta prije naručivanja i izrade svjetiljaka. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | m | 20.5 |  | 0
B.6. | Dobava i ugradnja kombinacije 2x šuko utičnice + 1x RJ 45 priključnice tip kao Vimar Idea. Utičnica crne boje s polimernom maskom crne boje za 5 modula. Uključena dobava i ugradnja podžbukne kutije, utičnice, maske, nosača za masku, spajanje i sl. Obračun po komadu. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | kom | 6 |  | 0
B.7. | Dobava i ugradnja kombinacije 2x šuko utičnice + 1x RJ 45 priključnice tip kao Vimar Idea s kutijom za nadžbuknu montažu. Utičnica crne boje s polimernom maskom crne boje za 5 modula. Uključena dobava i ugradnja nadžbukne kutije, utičnice, maske, nosača za masku, spajanje i sl. Obračun po komadu. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | kom | 2 |  | 0
B.8. | Dobava i ugradnja priključnice 2x šuko utičnice tip kao Vimar Idea. Utičnica crne boje s polimernom maskom crne boje za 2 modula. Uključena dobava i ugradnja podžbukne kutije, utičnice, maske, nosača za masku, spajanje i sl. Obračun po komadu. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | kom | 4 |  | 0
B.9. | Dobava i ugradnja kombinacije 1x šuko utičnice + 1x RJ 45 priključnice tip kao Vimar Idea. Utičnica crne boje s polimernom maskom crne boje za 3 modula. Uključena dobava i ugradnja podžbukne kutije, utičnice, maske, nosača za masku, spajanje i sl. Obračun po komadu. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | kom | 2 |  | 0
B.10. | Dobava i ugradnja kombinacije 4x 1P prekidač tip kao Vimar Idea. Tipke crne boje s polimernom maskom crne boje za 4 modula. Uključena dobava i ugradnja podžbukne kutije, utičnice, maske, nosača za masku, spajanje i sl. Obračun po komadu. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | kom | 1 |  | 0
B.11. | Dobava i ugradnja kombinacije 1x 1P prekidač tip kao Vimar Idea. Tipka crne boje s polimernom maskom crne boje za 2 modula. Uključena dobava i ugradnja podžbukne kutije, utičnice, maske, nosača za masku, slijepog poklopca, spajanje i sl. Obračun po komadu. Nudi se tip: ______________________ Proizvođača:_________________________ | kom | 1 |  | 0
B.12. | Dobava i ugradnja podžbuknih instalacijskih cijevi Ø 16 mm. Ugradnja u kamene zidove. Uključeno štemanje i građevinsko saniranje šliceva. Obračun po m' ugrađene cijevi. | m | 150 |  | 0
B.13. | Dobava i ugradnja nadžbuknih instalacijskih PNT cijevi Ø 16 mm. Ugradnja po drvenoj konstrukciji. Uključen montažni pribor (obujmice, tipska koljena i sl.). Obračun po m' ugrađene cijevi. | m | 10 |  | 0
B.14. | Dobava i polaganje instalacijskog kabela FG70R 3x1,5 mm. Polaže se u instalacijske cijevi koje se posebno obračunavaju. Uključena izrada spojeva i sl. | m | 80 |  | 0
B.15. | Dobava i polaganje instalacijskog kabela FG70R 3x2,5 mm. Polaže se u instalacijske cijevi koje se posebno obračunavaju. Uključena izrada spojeva i sl. | m | 50 |  | 0
B.16. | Dobava i ugradnja FTP kabela cat. 6. Uvlačenje u cijevi koje se posebno obračunavaju, obračun po m' položenog kabela. | m | 45 |  | 0
B.17. | Ispitivanje elektroinstalacije od strane ovlaštene tvrtke i izdavanje izvještaja o ispitivanju elektroinstalacije i panik rasvjete | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO ELEKTROINSTALACIJE |  |  |  | 0

## strojarske instalacije
R.b. | Opis stavke | Jed. mjere | Količina | Jed. cijena | Iznos (€)
C | MONOSPLIT SUSTAV
OPĆI UVJETI: sastavni dio svih ponuđenih stavaka je: - Primopredaja izvedenih radova, izrada uputa za rad i održavanje, izrada shema izvedenog stanja, signalno obilježavanje vodova i opreme, te potrebni natpisi upozorenja i obavještenja, te izrada dokumentacije izvedenog stanja. - Transport materijala, opreme i alata na gradilište. - Sitni potrošni materijal u potrebnoj količini i kvaliteti kao brtve, klingerit, kudjelja, firnis, vijci i matice, žica za autogeno zavarivanje, kisik, disulpin te materijal koji nije specificiran. - Puštanje komplet ugrađene opreme u pogon te izdavanje zapisnika o puštanju u pogon sa parametrima rada.
C.1. | Dobava i ugradnja
Profesionalna unutarnja zidna jedinica s maskom predviđena za montažu na zid, opremljena ventilatorom, 5-brzinskim elektromotorom, izmjenjivačem topline s direktnom ekspanzijom freona, te svim potrebnim elementima za filtriranje, zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, s ugrađenim WiFi modulom za upravljanje uređajem putem mobilne aplikacije.
Vanjska jedinica split sustava, namijenjena za vanjsku montažu - zaštićena od vremenskih utjecaja, s ugrađenim inverter kompresorom, zrakom hlađenim kondenzatorom i svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i funkcionalni rad. Rashladno sredstvo je R-32.
Zajedničke tehničke karakteristike sustava:
Nazivna učinkovitost (hlađenje 35°C/27°C, grijanje 7°C/20°C)
Hlađenje:
Qh = 5,0 kW (1,7 - 6,0)
EER= 3,68
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 1,36 kW / 230 V - 50 Hz
Grijanje:
Qg = 5,8 kW (1,7 - 7,70)
COP= 4,00
Oznaka energetske učinkovitosti: A
N (nom) = 1,45 kW / 230 V - 50 Hz
Hlađenje:
Pdesign= 5,00 kW
SEER= 7,41
Grijanje:
Pdesign= 4,60 kW
SCOP= 4,71
Godišnja potrošnja energije: 1.368 kWh
Radno područje: grijanje: od -20 do 24°C
Radno područje: hlađenje: od -10 do 50°C
Priključak tekuća faza: 6,35 mm
Priključak plinovita faza: 12,7 mm
Radni medij: R-32
Unutarnja jedinica:
N = 0,030 / 0,032 kW - 230 V - 50 Hz
Protok zraka hlađenje: 8,3 – 15,8 m3/min
Protok zraka grijanje: 10,5 – 15,8 m3/min
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 27 - 44 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 31 - 43 dBA
Nivo zvučne snage: hlađenje: 58 dB(A)
Nivo zvučne snage: grijanje: 58 dB(A)
Dimenzije:(ŠxDxV)=maksimalno (1000x300x300) mm
Težina: maksimalno 20,0 kg
Vanjska jedinica:
Protok zraka: hlađenje: 46,4 m3/min
Protok zraka: grijanje: 44,1 m3/min
Nivo zvučne snage: 62 dBA
Nivo zvučnog tlaka: hlađenje: 48 dBA
Nivo zvučnog tlaka: grijanje: 49 dBA
Dimenzije: (ŠxDxV)= maksimalno (1000x400x800) mm
Težina: maksimalno 80 kg
Maksimalna duljina cjevovoda od unutarnje do vanjske jedinice 30 m, a visinski 20 m.
Napajanje: 220 - 240 V / 50 Hz ~1
Stavka uključuje bežični daljinski upravljač sa 7-dnevnim timerom i WiFi sučelje.
MO | Dobava i ugradnja monosplit sutava klimatizacije | kpl | 2 |  | 0
C.2. | Dobava i ugradnja pocinčanih zidnih nosača za montažu vanjske jednice dizalice topline grijanja bazena. U cijenu uračunati sav potrošni materijal za spajanje i ovješenje | kom | 2 |  | 0
C.3. | Dobava i ugradnja antivibracijskih podložaka za montažu vanjske jedinice dizalice topline grijanja bazena. U cijenu uračunati sav spojni probor. | kpl | 2 |  | 0
C.4. | Dobava i ugradnja freonskih cijevi od vanjske jedinice do unutarnjih jedinica komplet sa spojnim Cu cijevima. U stavku uključiti tlačnu i vakuum probu instalacije.
Za Cu cijevi s izolacijom treba imati certifikat o potrebnoj kvaliteti za freonske instalacije.
| Cu cijevi s toplinskom izolacijom - 6,35 | m | 20 |  | 0
| Cu cijevi s toplinskom izolacijom - 12,7 | m | 20 |  | 0
C.5. | Dobava i ugradnja PVC32 cijev za kondenzat s fazonskim komadima | m | 20 |  | 0
C.6. | Dobava i ugradnja kabla za vezu između vanjske i unutarnjih kima jedinica . Napajanje na vanjsku jedinicu izvodi električar te stavka je obuhvaćena u elekro projektu.
| Kabel međuveze - 4x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
C.7. | Dobava i ugradnja podžbukne kutije za ugradnju unutarnjih klima jedinica
Podžbukna kutija: - dva bočna izlaza Ø 20 mm - redukcija za cijevi Ø 16-18 mm - dimenzije: 430x130x65 mm
C.8. | Podžbukne kutije za ugradnju unutarnjih klima jedinica | kpl | 2 |  | 0
C.9. | Pomoćni građevinski radovi kod polaganja cjevovoda za instalacije kod polaganja cjevovoda; proboji, žljebovi i sl. | kpl | 2 |  | 0
C.10. | Tlačne probe sa izdavanjem zapisnika o tlačnim probama. U cijenu uključena sva potrebna ispitivanja. | kpl. | 1 |  | 0
C.11. | Sva potrebna ispitivanja mikroklime, buke, ventilacije, te izdavanja zapisnika i uvjerenja o ispitivanju. | kpl. | 1 |  | 0
C.12. | Elektro instalacije , spajnje ugrađene opreme, ožičenje termostata, pumpi, dizalice topline, termostatskih glava kolektoru podnog grijanja, potrebnih božira, kablova, kanalica u tehničkoj prostoriji, potrebnih releja za upravljanje, do potpune funkcionalnosti instaliranog sustava
| Napajanje vanjskih jedinica, eletrogrijača, izvodi izvođač elektro instalacija. Prije ugradnje strojarske opreme usuglasiti se sa nadzornim inženjerom strojrskih i elektro instalacije te izvođačem elektro instalacija. Pogledati shemu spajanja. | kpl. | 1 |  | 0
C | MONOSPLIT SUSTAV |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA II. FAZE
REKAPITULACIJA II. FAZE
A | GRAĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI | 0
B | ELEKTROINSTALACIJE | 0
C | STROJARSKE INSTALACIJE | 0
| UKUPNO | 0
| PDV 25% | 0
| SVEUKUPNO S PDV-om | 0